ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление дымовой трубы

Объект: ________________________________________________________________

Адрес расположения: ____________________________________________________

Высота дымовой трубы: __________________________________________________

Высота от основания трубы до низа примыкания газохода:_____________________

Конструкция трубы:
⁪	Многоствольная (с теплоизолированными стволами на каждый котлоагрегат из тонкостенной коррозионно-стойкой стали с общей несущей наружной обечайкой)
Количество газоходов, диаметр __________________________________________________

⁪	С рассечкой (один теплоизолированный ствол из тонкостенной коррозионно-стойкой стали с рассечкой по всей длине и несущей наружной обечайкой)

Характеристики котлоагрегатов:

Тип	Тепло-производи-тельность (МВт)	Кол-во	Давление дымовых газов на выходе (Па)	Температура дымовых газов на выходе (на макс.нагрузке, оС)		Коэффициент избытка воздуха α ух.газов		КПД (%)
				газ	Диз. / топливо	газ	Диз. / топливо	газ	Диз. / топливо

Низшая теплота сгорания топлива: газа ________________ (ккал/м3), диз.топливо ____________ (ккал/м3)

Вид нагрузки: ⁪	круглогодичная;	⁪	отопительный сезон

Необходимость выполнения проекта фундаментов под дымовую трубу _____________________ (Заказчиком предоставляются результаты инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий).

Необходимость аэродинамического расчета дымовой трубы __________________ (условная схема газоходов с указанием длин и сечений – обязательное приложение при заказе расчета).

Установка молниеприемника: ________________; Длина молниеприемника ________________.

Установка светоограждения: _________________.

Изготовление анкерного блока: _______________.

Изготовление коробов, примыкающих к дымовой трубе со смотровыми люками и
конденсатосборниками: _________________________

ЗАКАЗЧИК ____________________________________

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО _________________________________________

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, Е-mail ______________________________, ДАТА _____________________