Опросный лист на изготовление блочно-модульных котельных №_______
ЗАО «Теплоэнергетическая Компания»
тел/факс: (496) 573-9373,573-6324

1. Наименование Заказчика:

    Контактный телефон:

2. Наименование объекта (адрес места установки):

3.1. Назначение котельной:
отопительная с водогрейными котлами - □
отопительная с водогрейными и паровыми котлами - □
производственная с водогрейными котлами - □ производственная с паровыми котлами - □
3.2. Вид котельной:
отдельно стоящая - □ пристроенная - □ (указать назначение отапливаемого здания)

4. Количество отопительных контуров котельной: один - □ два - □

5. Требуемая тепловая мощность котельной с учетом потерь энергии в тепловых сетях:
        ___________________(МВт)
        с учетом перспективы (МВт)

6. Расчетные тепловые нагрузки с учетом тепловых потерь, МВт:
        максимальная на отопление и вентиляцию_________________
        максимальная на горячее водоснабжение__________________
        минимальная на отопление и вентиляцию__________________
        минимальная на горячее водоснабжение___________________
        среднечасовая на горячее водоснабжение__________________

7. Расчетный температурный режим в тепловой сети, °С: __________/__________

8. Давление газа на вводе в котельную, кПа: ______ ______________

9. Фактическое напряжение в эл. сети, В: ______ ______________

10. Давление воды в водопроводе, кгс/см2:_________________________________,___
Характер изменения давления (если присутствует)________________________________
Бак запаса химически очищенной воды внутри котельной: нужно - □ (V=___м3); не нужно - □

11.1. Необходимое давление в трубопроводах тепловой сети, кгс/см2:
        в подающем трубопроводе Р1 =_______;
        в обратном трубопроводе Р2 =________.
11.2. Необходимое давление в трубопроводах ГВС, кгс/см2:
        в подающем трубопроводе Р1 =_______;
        в обратном трубопроводе Р2 =________.

12. Максимальная высота зданий – потребителей тепла в месте расположения котельной ______________(м), и их удаленность от котельной ______________(м)

13. Топливо:
      природный газ - □ твердое топливо - □ сырая нефть - □
      мазут - □ диз.топливо - □ другое - □

14. Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг: _____________________________________________

15. Бытовые помещения: есть необходимость - □
        нет необходимости - □

16. Автоматизация: с постоянным присутствием персонала - □
        без постоянного присутствия персонала - □

17. Диспетчеризация: есть необходимость - □ нет необходимости - □
        удаленность диспетчерского пункта от котельной, м -_________
        вывод параметров на диспетчерский пульт (без компьютера) - □

18. Анализ исходной воды: жесткость общая____________мг-экв/л
Железо___________мг/л магний ____________мг/л жесткость карбонатная_______мг-экв/л
Кислород_________мг/л сухой остаток_______мг/л кальций_______________________мг/л

19. Здание котельной: блочно-модульная - □ ___________________________________________ ________________________________________________________________________________________

20. Высота дымовой трубы:__________(указать, если рассчитана)

21. Технические характеристики для паровой котельной
        паропроизводительность т/ч__________
        абсолютное давление пара, кгс/см2 -______________
        процент возврата конденсата, % -______

22. Необходимость учета:
        отпущенного тепла - □
        отпущенного пара - □

23. Техническое задание на проектирование
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Исполнитель:
Контактный телефон/факс:

        Дата _____________.